Тезисы доклада

Начало формы

- НАЗВАНИЕ ДОКЛАДА:

Внедрение и сопровождение системы мониторинга и сбора сетевой статистики  в корпоративной информационной среде вуза.

- АВТОРЫ: Игнатова Юлия Александровна, Майоров Владимир Сергеевич, Крюков Владимир Васильевич, Шахгельдян Карина Иосифовна

- ОРГАНИЗАЦИЯ (полное наименование, без аббревиатур):

Владивостокский государственный университет экономики и сервиса

- ГОРОД: Владивосток

- ТЕЛЕФОН: (4232) 40-40-13

- ФАКС: (4232) 40-41-50

- E-mail: Yuliya.Ignatova@vvsu.ru

- ТЕКСТ ТЕЗИСОВ ДОКЛАДА:

Инфраструктура корпоративной информационной среды Владивостокского государственного университета экономики и сервиса (ВГУЭС) представляет собой совокупность сетевого коммуникационного оборудования, каналов связи, серверов, программного обеспечения и компьютеров пользователей. В связи с постепенным расширением информационной среды, в частности локальной вычислительной сети, актуализируется проблема внедрения и дальнейшего функционирования системы мониторинга и сбора сетевой статистики.

Система мониторинга включает комплекс программных средств, предназначенных для управления объектами информационной среды организации. Первичной задачей данной системы является отслеживание и протоколирование состояния подконтрольных объектов, а так же выпуск уведомлений в случае критичного изменения состояния, для оперативного фиксирования  и устранения сбоев, с целью повышения производительности работы аппаратной и программной составляющих информационного пространства.

Для выполнения подобных функций в корпоративной информационной среде ВГУЭС используется система «NeMo» - интегрированная система мониторинга и сбора сетевой статистики, сконфигурированная на основе пакета программных средств  Nagios. Проект Nagios является зарегистрированной торговой маркой Ethan Galstad, принадлежит к классу «свободного» программного обеспечения, распространяется  в открытом коде, и представляет собой удобное и мощное средство мониторинга компьютерных сетей и систем.

Основными критериями выбора пакета  Nagios в качестве основы для создания системы мониторинга информационной среды ВГУЭС стали высокая гибкость, функциональность и расширяемость данной системы, что открывает значительные возможности по настройке наиболее эффективной ее работы. Несмотря на сложность установки и настройки системы мониторинга на основе Nagios, этот проект в наибольшей степени отвечают требованиям нашего учреждения к системе мониторинга.

К основным задачам мониторинга, выполняемым средствами системы «NeMo» в информационном пространстве ВГУЭС,  относятся следующие:

- мониторинг хостов и сервисов – основных логических единиц-участников процесса мониторинга;

- ведение журналов событий по каждому из объектов мониторинга;

- сбор сообщений о неполадках и сбоях сервисов и хостов;

- формирование уведомлений в форме коротких текстовых сообщений;

- осуществление оповещения  ответственных лиц;

- настройка расписания выполнения проверок объектов мониторинга, а так же отправки и получения оповещений;

- обеспечение удобства доступа к данным системы мониторинга.

Под хостами системы мониторинга подразумеваются любые сетевые устройства, имеющие IP-адрес. В информационной среде ВГУЭС система мониторинга, работающая на отдельном сервере под управлением операционной системы Debian GNU/Linux v.2.1, настроена на одновременное обслуживание 124 хостов, среди которых 39 серверов под управлением семейства ОС Windows, 15 серверов под управлением Unix-подобных ОС, 29 коммутаторов, 9 роутеров, 27 беспроводных хаб/мостов, и 3 шлюза Internet Gateway.

К сервисам системы мониторинга относятся объекты, ассоциированные с каким-либо из хостов и находящиеся в зависимости от достижимости последнего. В информационной среде ВГУЭС система «Nemo» одновременно обслуживает 900 сервисов, которые, по выполняемым функциям, подразделяются на следующие категории:

- сервисы работоспособности хостов – доступность заданного IP-адреса, время работы с момента перезагрузки, SNMP-статистика;

- сервисы контроля использования ресурсов сетевых устройств – загрузка процессора, использование дискового пространства, свободная память;

- сервисы мониторинга серверных приложений – MSSQL, Oracle, McAfee и т.д. в зависимости от назначения сервера;

- сервисы работоспособности сетевых служб – HTTP, FTP, SSH, IIS, SNMP, POP3, SMTP, SMTPS, MSDTC, Dnscache, TELNET;

Главной составляющей системы мониторинга является ее ядро или, так называемый, демон системы мониторинга, наследуемый от проекта Nagios. Демон представляет собой процесс, который постоянно присутствует в памяти сервера системы мониторинга и отвечает за выполнение проверок объектов мониторинга в соответствии с заданным расписанием.

При старте демон анализирует конфигурационные файлы, являющиеся вторым обязательным элементом системы мониторинга на основе Nagios. Конфигурационные файлы, так же, хранятся на сервере системы мониторинга, и содержат определения подконтрольных объектов, существующие между этими объектами зависимости, а так же информацию о том, как часто, в какие природы времени и каким способом должно тестироваться состояние объектов мониторинга.

Для непосредственного выполнения проверок подконтрольных объектов в состав системы мониторинга входят дополнительные модули - плагины. Плагины представляют собой набор внешних, по отношению к демону системы  мониторинга, программ, которые реализуют тот или иной метод проверки объектов мониторинга или метод оповещения администраторов.

Для осуществления очередной проверки объекта демон запускает нужную программу-плагин и, если это необходимо, передает ей в параметрах командной строки дополнительную информацию. Плагин, в свою очередь, сообщает системе результат проверки в виде одного из состояний:

- OK – объект работает в нормальном режиме, все в порядке;

- WARNING – предупреждение, на данный объект нужно обратить внимание;

- CRITICAL – критическое состояние, объект не работоспособен;

- UNKNOWN – неизвестно, проверку осуществить не удалось ввиду каких-либо причин.

Каждый из плагинов содержит ключи, с помощью которых выполняется тонкая настройка порога переходов между состояниями объектов мониторинга. Простая архитектура плагинов позволяет, используя любой язык программирования (С++, Perl, PHP, C#, Shell и другие), разрабатывать нестандартные проверки объектов мониторинга и методы уведомления, что обеспечивает достаточную гибкость всей системы.

В случае получения отрицательного результата проверки подконтрольного объекта, система мониторинга формирует уведомление, содержащее данные о названии этого объекта, его статус, системный комментарий относительно причин возникновения неисправности, а так же дату и время проведения проверки. В файл журнала событий системы мониторинга добавляется соответствующая запись.

Из трех методов оповещения администраторов, предлагаемых Nagios-системой, наиболее удобной для информационной среды ВГУЭС является отправка уведомлений по электронной почте. Для осуществления такой задачи на сервере системы мониторинга была настроена почтовая система на базе Postfix, рекомендуемая к установке на Linux-машинах. При помощи тонкой настройки плагинов системы мониторинга и почтового клиента в информационной среде ВГУЭС осуществлена возможность отправки уведомлений на мобильные телефоны администраторов.

Расписание проверок объектов мониторинга организуется при помощи параметров конфигурационных файлов, позволяющих задать интервал в минутах, с которым должен проверяться объект, сколько раз необходимо дополнительно проверить объект в случае отрицательного результата проверки, а так же интервал, с которым система должна осуществлять дополнительные повторные проверки. Кроме этого, система позволяет задавать период времени, в который допустимо выполнение проверок. При помощи данной функции можно указать, что проверки того или иного сервиса должны производиться лишь в определенные периоды времени. В информационной среде ВГУЭС создано несколько шаблонов, определяющих интервалы проверки состояния объектов мониторинга – 24 часа в сутки и 7 дней в неделю, 16 часов в сутки и 7 дней в неделю, однократно в течении 5 минут 1 раз в день, и  каждые 15 минут. Необходимый шаблон подключается в зависимости от необходимости для определенного объекта мониторинга или группы объектов.

Система Nagios подразумевает несколько способов мониторинга подконтрольных объектов, в информационном пространстве ВГУЭС используются следующие:

- при помощи программы NSClient (используется версия 1.0.7.1.);

- при помощи протокола SNMP.

Первый способ мониторинга заключается в установке на подконтрольные сетевые узлы программы NSClient. Запустившись как сервис, она начнет через каждые пять секунд считывать содержимое определенных системных счетчиков Windows. Полученные величины записываются в круговой буфер, в котором хранятся данные за последние 24 часа. Занимаясь сбором статистики, программа ожидает входящие соединения от клиентов на 1248-й порт. Для считывания данных и передачи их серверу мониторинга используется программа check_nt из стандартной коллекции модулей Nagios. Таким способом в информационной среде ВГУЭС реализовано получение большинства данных системы мониторинга, к ним относятся: загрузка одного или всех процессоров за последние 24 часа, наличие свободного места на подключенном к системе жестком диске, состояние запущенных процессов, данные об использовании оперативной памяти, время работы системы с момента последней перезагрузки, состояние запущенных сервисов, необходимые данные  системных счетчиков призводительности.

Второй способ мониторинга заключается в использовании протокола SNMP (Simple Network Management Protocol) и принципов его работы совместно с программой SNMP4W2K. SNMP4W2K представляет собой расширение для счетчиков производительности операционной системы и предоставляет возможность работы с данными необходимых объектов по протоколу SNMP. Данная программа установлена на все сервера информационного пространства ВГУЭС. Таким способом организована работа сервиса SNMP-статистики по узлу, включающая подробное описание загрузки процессора подконтрольного хоста и использования им оперативной памяти с построением графиков изменения вышеперечисленных показателей во времени. Этим же способом в информационной среде ВГУЭС организован доступ к следующим объектам производительности: SQL Server 2000, Active Directory, IIS Global Services, и настроена работа соответствующих сервисов системы мониторинга.

Удобство доступа к данным системы мониторинга «Nemo» предоставляется ее web-интерфейсом. Web-интерфейс является необязательным элементом системы мониторинга, но представляет собой очень наглядное средство отображения полной картины системы благодаря применению графических средств.

Через web-интерфейс в системе «Nemo» реализованы следующие функции:

- получение текущего состояния объектов мониторинга;

- создания различного вида отчетов об изменении состояния объектов;

- получение информации о конфигурационных настройках системы;

- просмотр журнала событий;

- просмотр интерактивной карты сети;

- изменение ряда настроек демона системы мониторинга в режиме online без осуществления перезапуска всей системы.

Для настройки web-интерфейса системы «Nemo» на сервере мониторинга  был установлен web-сервер Apache. Для доступа к web-интерфейсу используется windows-аутентификация пользователей информационной среды ВГУЭС. Через конфигурационные файлы системы мониторинга реализовано четыре уровня доступа, в зависимости от прав пользователя на просмотр определенных информационных разделов системы мониторинга, на редактирование данных, либо на возможность online-настройки системы через web-интерфейс.